«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе
___________Н.С.Логинова
«______»___________2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по осмотру помещений педагогами дополнительного образования
 перед выходными и праздничными днями

1. Каждый ПДО обязан обратить внимание на наличие средств пожаротушения, электроснабжение, пожаровзрывоопасность, сигнализацию, режимность и т.д.
2.Все замеченные недостатки отражать в журнале объединения с конкретными сроками их устранения.
3.Составлять млан мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки недостатков.
4.Выявлять и отражать в акте приемки оборудование, длительное время не используемое в объединении.
5.Акты с результатами осмотра помещений перед выходными и предпраздничными днями, представлять в администрацию МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.
6.Принимаемые классы или мастерские должны соответствовать следующим требованиям:
а)все технологическое оборудование объединений должно быть приведено в пожаробезопасное состояние;
б)проходы, подходы к электрощитам и первичным средствам пожаротушения должны быть свободны;
в)полы помещений должны быть тщательно выметены и промыты, подтеки масла у станков должны быть протерты и промыты содовым раствором;
г)рабочие места, раздевальные шкафы должны быть чистыми, не допускается хранение промасленной спец. одежды, тряпок и легковоспламеняющихся жидкостей и материалов;
д)средства пожаротушения должны быть укомплектованы и находиться в исправном состоянии;
е)все легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны храниться в специально отведенных местах;
ж)контейнеры с мусором и отходами производства должны быть вынесены из объединений;
з)закрепленная за объединениями территория должна быть очищена от мусора и отходов производства;
и)все станки, электроустановки и электрооборудование должны быть обесточены за исключением средств связи, сигнализации и дежурного освещения.
7.При выявлении фактов невыполнении требований данной инструкции педагоги дополнительного образования обязаны представить объяснительные записки.

Заместитель директора по АХР	В.В.Гончар